#### 泰事达(Telstar)维修配件清单

####

|  |
| --- |
| 单位名称: 深圳市疾病预防控制中心 |
| 设备名称 | 生物安全柜 | 设备器牌 | Telstar | 设备型号 | A2-4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号Item | 品牌/型号/名称Brand/ Model /Description | 数量Qty |
| 1 | 卷簧、尼龙轴、隔膜、感应开关、弹片 | 8套 |
| 2 | 控制显示板/BioⅡadvance 4 | 1套 |
| 3 | 电源驱动控制板/ BioⅡadvance 4 | 3块 |
| 4 | 风速探头/ BioⅡadvance 4 | 3个 |
| 5 | 镇流器/OSRAM QTP5 | 2个 |
| 6 | 高效过滤器HEPA / BioⅡadvance 4/(每套2块，上下各一块) | 6套(12块) |
| 7 | 生物安全熏蒸消毒、安装、气流风速校准 | 6套 |