**深圳市用户水龙头水质信息公开表（ 2017年第2季度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **辖区** | **监测点地址** | **采样单位** | **检测单位** | **检测时间** | **监测指标** | **检测结果评价** | **不合格指标的检测值** | **健康风险提示及安全饮水建议** |
| 南山区 | 桃源街道平山商务办公楼西、三楼至十六楼 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2017.5.24 | pH，氨氮（以N计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以CaCO3计） | 经检测，所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 南山区 | 海运路一号蛇口邮轮中心三楼 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2017.5.25 | pH，氨氮（以N计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以CaCO3计） | 经检测，所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 南山区 | 西丽沁园路深圳金融培训中心内 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2017.5.4 | pH，氨氮（以N计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以CaCO3计） | 经检测，所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 南山区 | 南商路97号华英大厦汉庭酒店有限公司 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2017.5.10 | pH，氨氮（以N计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以CaCO3计） | 经检测，所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 南山区 | 华侨城光侨街3-5号15-19楼 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2017.5.4 | pH，氨氮（以N计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以CaCO3计） | 经检测，所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 南山区 | 桃园路2号 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2017.5.4 | pH，氨氮（以N计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以CaCO3计） | 经检测，所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 南山区 | 沙河益田假日广场1.302-602/2.4-24层 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2017.5.4 | pH，氨氮（以N计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以CaCO3计） | 经检测，所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 南山区 | 蛇口工业区一路海涛大厦 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2017.5.10 | pH，氨氮（以N计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以CaCO3计） | 经检测，所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 南山区 | 蛇口工业七路26号 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2017.5.10 | pH，氨氮（以N计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以CaCO3计） | 经检测，所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 南山区 | 南山区龙岗路一号 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2017.5.10 | pH，氨氮（以N计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以CaCO3计） | 经检测，所有检测指标全部合格。 | - | - |
| 福田区 | 滨河路与上步路交汇之东北角滨江新村 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2017.4 . 5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 福田区 | 国花路天泽花园 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2017.4 .5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 福田区 | 新洲与金地三路交界全海花园 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2017.4 . 5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 福田区 | 景田北街与景田路交汇处景田西小区 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2017.4 . 5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 福田区 | 侨香三道南园博绿苑 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2017.4 . 5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 福田区 | 笋岗路与红岭中路交汇处南国大厦 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2017.4 . 6 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 福田区 | 市民中心B区南门市民中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2017.4 . 5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 福田区 | 上梅林中康路华茂苑东面门店深圳市图猫咖啡餐厅 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2017.4 . 6 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 福田区 | 城市花园会所01-A/B绿缘轩餐饮 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2017.4 . 6 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 福田区 | 香轩路1号东海小学 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2017.4 . 6 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 罗湖区 | 梧桐山社康中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2016.5.23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐等 | 经检测，检测结果均合格。 | - | - |
| 罗湖区 | 赤水洞村17号罗湖区梧桐小学 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2016.5.23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐等 | 经检测，检测结果均合格。 | - | - |
| 罗湖区 | 赤水洞村84号105 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2016.5.23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐等 | 经检测，检测结果均合格。 | - | - |
| 罗湖区 | 大望新平大道3号罗湖区大望社康中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2016.5.23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐等 | 经检测，结果为菌落总数超标，其余检测指标均合格。 | 菌落总数不合格的检 测值为220CFU/ml(标 准限值为 100CFU/ml） | 不能说明健康风险程度，建议烧开后饮用。 |
| 罗湖区 | 大望村685号罗湖区大望学校 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2016.5.23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐等 | 经检测，检测结果均合格。 | - | - |
| 罗湖区 | 罗湖区大望湘攸酒家 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2016.5.23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐等 | 经检测，检测结果均合格。 | - | - |
| 罗湖区 | 罗湖区鹏兴花园六期56栋1楼 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2016.5.23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐等 | 经检测，检测结果均合格。 | - | - |
| 罗湖区 | 莲塘国威路363号罗湖区外国语学校 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2016.5.23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐等 | 经检测，检测结果均合格。 | - | - |
| 罗湖区 | 莲塘鹏兴花园五期管理处 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2016.5.23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐等 | 经检测，检测结果均合格。 | - | - |
| 罗湖区 | 罗沙路2059号罗湖区莲花社康中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2016.5.23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐等 | 经检测，结果为总大肠菌群、耐热大肠菌群超标，其余检测指标均合格。 | 总大肠菌群检测值为2MPN/100mL（标准限值为不得检出）；耐热大肠菌群检测值为2 MPN/100mL（标准限值为不得检出） | 存在感染肠道传染病的风险，建议加强管道清洗及消毒，烧开后饮用。 |
| 盐田区 | 大梅沙东部华侨城茶溪谷饭堂 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2017.5.16 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、二氧化氯、pH、色度、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 盐田区 | 小梅沙假日酒店1楼 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2017.5.16 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 盐田区 | 小梅沙海滨旅游中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2017.5.16 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 盐田区 | 大梅沙金沙街芭堤雅酒店 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2017.5.16 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 盐田区 | 北山工业区A栋首层 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2017.5.16 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 盐田区 | 盐田二村江屋48号 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2017.5.16 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 盐田区 | 梅沙街道环碧路69号 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2017.5.17 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 盐田区 | 海鲜街一期D座东侧 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2017.5.17 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 盐田区 | 梧桐路1027号 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2017.5.17 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 盐田区 | 海景二路与东和路交汇处 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2017.5.17 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 龙岗区 | 南湾街道布沙路81号 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2017.5.8 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铅、铬、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 龙岗区 | 南湾街道布吉中兴通讯公司 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2017.5.8 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铅、铬、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 龙岗区 | 平湖街道良白路 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2017.5.8 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铅、铬、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 龙岗区 | 平湖街道平湖华南城 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2017.5.8 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铅、铬、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 龙岗区 | 横岗街道龙翔医院 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2017.5.10 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铅、铬、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 龙岗区 | 坪地街道富坪路 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2017.5.10 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铅、铬、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 龙岗区 | 横岗街道横岗埔厦村委 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2017.5.10 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铅、铬、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 龙岗区 | 龙岗街道同乐派出所 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2017.5.10 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铅、铬、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 龙岗区 | 龙城街道平安里学校 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2017.5.10 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铅、铬、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 龙岗区 | 龙岗街道龙岗中心医院 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2017.5.10 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铅、铬、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 宝安区 | 西乡街道朱坳凤岗采样点 | 宝安区疾病预防控制中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2017.6.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）。 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 宝安区 | 西乡街道朱坳81区采样点 | 宝安区疾病预防控制中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2017.6.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）。 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 宝安区 | 西乡街道朱坳74区采样点 | 宝安区疾病预防控制中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2017.6.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）。 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 宝安区 | 西乡街道朱坳21区采样点 | 宝安区疾病预防控制中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2017.6.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）。 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 宝安区 | 宝安实验学校采样点 | 宝安区疾病预防控制中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2017.6.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）。 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 宝安区 | 西乡劳动第二工业区劳动综合楼3号楼8632房 | 西乡预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2017.6.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）。 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 宝安区 | 福永街道凤凰居委凤凰学校食堂采样点 | 福永预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2017.6.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）。 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 宝安区 | 福永街道龙腾阁新村二巷五号302房厨房水龙头采样点 | 福永预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2017.6.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）。 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 宝安区 | 福永街道福围社区冬业一路5巷8号厨房水龙头采样点 | 福永预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2017.6.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）。 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 宝安区 | 石岩街道宝石西路417号石岩湖水厂汽车站采样点 | 石岩预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2017.6.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）。 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 宝安区 | 石岩街道宝石西路417号石岩湖水厂上屋小学采样点 | 石岩预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2017.6.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）。 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 宝安区 | 石岩街道宝石西路417号石岩湖水厂南康百货 | 石岩预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2017.6.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）。 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 宝安区 | 沙井镇环镇路沙井长流陂水厂黄埔社区采样点 | 沙井预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2017.6.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）。 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 宝安区 | 沙井镇环镇路沙井长流陂水厂衙边社区采样点 | 沙井预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2017.6.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）。 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 宝安区 | 沙井镇环镇路沙井上南厂坣岗社区采样点 | 沙井预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2017.6.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）。 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 宝安区 | 松岗街道广深公路松岗段44号厨房采样点 | 松岗预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2017.6.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）。 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 宝安区 | 松岗街道红星社区松河北路（温屋段）8楼水龙头采样点 | 松岗预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2017.6.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）。 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 宝安区 | 松岗街道燕川居委红湖路1号 | 松岗预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2017.6.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）。 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 大鹏新区 | 葵涌街道葵涌金业路旁 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2017.5.23 | 色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、铬（六价）、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群 | 经检测，检测指标全部合格。 |  |  |
| 大鹏新区 | 葵涌街道葵兴东路旁（葵涌老税务所） | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2017.5.23 | 色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、铬（六价）、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群 | 经检测，检测指标全部合格。 |  |  |
| 大鹏新区 | 葵涌街道葵涌二小 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2017.5.23 | 色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、铬（六价）、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群 | 经检测，检测指标全部合格。 |  |  |
| 大鹏新区 | 葵涌街道坪葵路东华旁 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2017.5.23 | 色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、铬（六价）、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群 | 经检测，检测指标全部合格。 |  |  |
| 大鹏新区 | 大鹏街道鹏城路6号 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2017.5.23 | 色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、铬（六价）、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群 | 经检测，检测指标全部合格。 | - | - |
| 大鹏新区 | 大鹏街道公园路城管办旁 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2017.5.23 | 色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、铬（六价）、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群 | 经检测，检测指标全部合格。 | - | - |
| 大鹏新区 | 大鹏街道迭福新村内 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2017.5.23 | 色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、铬（六价）、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群 | 经检测，检测指标全部合格。 | - | - |
| 大鹏新区 | 大鹏街道建设路15号 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2017.5.23 | 色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、铬（六价）、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群 | 经检测，检测指标全部合格。 | - | - |
| 大鹏新区 | 南澳街道海滨花园6栋202南澳供水有限公司饭堂 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2017.5.23 | 色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、铬（六价）、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群 | 经检测，检测指标全部合格。 | - | - |
| 大鹏新区 | 南澳街道人民路6号南澳人民医院饭堂 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2017.5.23 | 色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、铬（六价）、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群 | 经检测，检测指标全部合格。 | - | - |
| 坪山新区 | 吉康路33号（坑梓中心小学） | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2017.5.24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 坪山新区 | 深汕路252号（老坑） | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2017.5.24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 坪山新区 | 大工业区科技路5号（高先电子） | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2017.5.24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 坪山新区 | 兰景中路8（保安公司） | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2017.5.24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 坪山新区 | 横岭塘路13号（横岭塘） | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2017.5.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 坪山新区 | 金碧路25号（世界厂） | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2017.5.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 坪山新区 | 东纵路296号（坪山中学） | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2017.5.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 坪山新区 | 创业路4号（江岭居委） | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2017.5.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 坪山新区 | 汤坑同裕路888号（家德工业区） | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2017.5.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 坪山新区 | 中山大道3001-9（深业上邸） | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2017.5.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 龙华新区 | 龙华区龙华街道建设路龙华新华中学 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2017.5.31 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 龙华新区 | 福城街道茜坑社区田茜路4号福城街道竹村社区健康服务中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2017.6.1 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 龙华新区 | 民治街道上塘综合商住楼1-3层民治街道上塘道社区健康服务中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2017.6.1 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 龙华新区 | 民治街道民治第一工业区2号楼民治街道民治社区健康服务中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2017.6.1 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 龙华新区 | 龙华街道景龙街环卫大厦龙华街道景龙社区健康服务中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2017.6.2 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 龙华新区 | 龙华街道龙观路96号 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2017.6.2 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 龙华新区 | 观湖街道大和路龙华区观澜第二中学 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2017.6.1 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 龙华新区 | 大浪街道春华路03号龙华区大浪街道上早社区健康服务中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2017.6.2 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 龙华新区 | 大浪街道大浪南路371号大浪街道浪口社区健康服务中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2017.5.31 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 龙华新区 | 观湖街道观城社区环观南路观湖街道观园社区健康服务中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2017.6.1 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 光明新区 | 松白路4190号 | 光明新区疾病预防控制中心 | 光明新区疾病预防控制中心 | 2017.5.17 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、 浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化 物、硫酸盐、溶解性总固体、总 硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、 铬（六价）、铅、汞、氟化物、 硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标全部合格。 | 总大肠菌群不合格的检 测值为9.2MPN/100ml | 存在感染肠道传染病的风险，建议加强管道清洗及消毒，烧开后饮用。 |
| 光明新区 | 松白路4296号钻石大厦1层 | 光明新区疾病预防控制中心 | 光明新区疾病预防控制中心 | 2017.5.17 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、 浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化 物、硫酸盐、溶解性总固体、总 硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、 铬（六价）、铅、汞、氟化物、 硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 光明新区 | 长春中路63号 | 光明新区疾病预防控制中心 | 光明新区疾病预防控制中心 | 2017.5.17 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、 浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化 物、硫酸盐、溶解性总固体、总 硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、 铬（六价）、铅、汞、氟化物、 硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 光明新区 | 公明街道公常路182号 | 光明新区疾病预防控制中心 | 光明新区疾病预防控制中心 | 2017.5.17 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、 浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化 物、硫酸盐、溶解性总固体、总 硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、 铬（六价）、铅、汞、氟化物、 硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 光明新区 | 公明街道塘学路1号 | 光明新区疾病预防控制中心 | 光明新区疾病预防控制中心 | 2017.5.17 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、 浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化 物、硫酸盐、溶解性总固体、总 硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、 铬（六价）、铅、汞、氟化物、 硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 光明新区 | 公明街道东旭路2 | 光明新区疾病预防控制中心 | 光明新区疾病预防控制中心 | 2017.5.17 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、 浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化 物、硫酸盐、溶解性总固体、总 硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、 铬（六价）、铅、汞、氟化物、 硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 光明新区 | 华夏路36号 | 光明新区疾病预防控制中心 | 光明新区疾病预防控制中心 | 2017.5.17 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、 浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化 物、硫酸盐、溶解性总固体、总 硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、 铬（六价）、铅、汞、氟化物、 硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |
| 光明新区 | 华夏路52号 | 光明新区疾病预防控制中心 | 光明新区疾病预防控制中心 | 2017.5.17 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、 浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化 物、硫酸盐、溶解性总固体、总 硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、 铬（六价）、铅、汞、氟化物、 硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，所检指标全部合格。 | - | - |