## Sheet1
2018第三季度用户水龙头水质信息公开表
辖区 | 监测点地址 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
福田区 | 福田区滨河路与上步路交汇之东北角 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2018.7.24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
福田区 | 福田区国花路 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2018.7.24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
福田区 | 福田区新洲与金地三路交界 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2018.7.24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
福田区 | 福田区景田北街与景田路交汇处 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2018.7.23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
福田区 | 福田区侨香三道南 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2018.7.24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
福田区 | 福田区笋岗路与红岭中路交汇处 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2018.7.23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
福田区 | 福田区市民中心B区南门 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2018.7.23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
福田区 | 福田区上梅林中康路华茂苑东面门店 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2018.7.23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
福田区 | 福田区福华路15号 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2018.7.23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
福田区 | 福田区香轩路1号 | 福田区疾病预防控制中心 | 福田区疾病预防控制中心 | 2018.7.23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
南山区 | 桃源街道平山商务办公楼西、三楼至十六楼 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2018.7.25 | pH、氨氮、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量、挥发酚类、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯气及游离氯制剂（游离氯）、锰、耐热大肠菌群、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐氮、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
南山区 | 海运路一号蛇口邮轮中心三楼 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2018.7.26 | pH、氨氮、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量、挥发酚类、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯气及游离氯制剂（游离氯）、锰、耐热大肠菌群、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐氮、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
南山区 | 西丽沁园路深圳金融培训中心内 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2018.7.25 | pH、氨氮、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量、挥发酚类、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯气及游离氯制剂（游离氯）、锰、耐热大肠菌群、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐氮、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
南山区 | 南商路97号华英大厦汉庭酒店有限公司 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2018.8.30 | pH、氨氮、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量、挥发酚类、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯气及游离氯制剂（游离氯）、锰、耐热大肠菌群、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐氮、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
南山区 | 华侨城光侨街3-5号 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2018.7.26 | pH、氨氮、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量、挥发酚类、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯气及游离氯制剂（游离氯）、锰、耐热大肠菌群、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐氮、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
南山区 | 桃源路2号 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2018.7.25 | pH、氨氮、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量、挥发酚类、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯气及游离氯制剂（游离氯）、锰、耐热大肠菌群、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐氮、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
南山区 | 沙河益田假广场1.302-602/2.4-24层 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2018.7.26 | pH、氨氮、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量、挥发酚类、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯气及游离氯制剂（游离氯）、锰、耐热大肠菌群、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐氮、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
南山区 | 蛇口工业区一路海涛大厦 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2018.7.26 | pH、氨氮、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量、挥发酚类、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯气及游离氯制剂（游离氯）、锰、耐热大肠菌群、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐氮、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
南山区 | 蛇口工业七路36号蛇口人民医院西住院楼一楼 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2018.7.26 | pH、氨氮、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量、挥发酚类、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯气及游离氯制剂（游离氯）、锰、耐热大肠菌群、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐氮、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
南山区 | 南光路106号 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2018.7.26 | pH、氨氮、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量、挥发酚类、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯气及游离氯制剂（游离氯）、锰、耐热大肠菌群、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、砷、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐氮、锌、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、总硬度 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
罗湖区 | 梧桐山社康中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2018.9.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
罗湖区 | 梧桐小学 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2018.9.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
罗湖区 | 赤水洞村84号 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2018.9.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
罗湖区 | 大望社康中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2018.8.28 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
罗湖区 | 大望小学 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2018.9.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
罗湖区 | 大望湘攸酒家 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2018.9.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
罗湖区 | 鹏兴花园二期 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2018.8.28 | 落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
罗湖区 | 罗湖区外国语学校 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2018.8.28 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
罗湖区 | 莲塘鹏兴花园五期管理处 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2018.8.28 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
罗湖区 | 莲花社康中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 罗湖区疾病预防控制中心 | 2018.8.28 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
盐田区 | 盐田区大梅沙东部华侨城茶溪谷饭堂 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2018.8.20 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、二氧化氯、pH、色度、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
盐田区 | 盐田区小梅沙假日酒店1楼 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2018.8.21 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
盐田区 | 盐田区小梅沙海滨旅游中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2018.8.21 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
盐田区 | 盐田区大梅沙金沙街芭堤雅酒店 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2018.8.21 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
盐田区 | 盐田区北山工业区A栋首层 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2018.8.21 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
盐田区 | 盐田区盐田二村江屋48号 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2018.8.21 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
盐田区 | 盐田区梅沙街道环碧路69号 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2018.8.21 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
盐田区 | 盐田区海鲜街2号 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2018.8.21 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
盐田区 | 盐田区梧桐路1027号 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2018.8.21 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
盐田区 | 盐田区海景二路与东和路交汇处 | 盐田区疾病预防控制中心 | 盐田区疾病预防控制中心 | 2018.8.21 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
龙岗区 | 横岗街道礼耕路 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2018.7.18 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
龙岗区 | 坪地街道富坪路 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2018.7.18 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
龙岗区 | 横岗街道横岗埔厦村委 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2018.7.18 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
龙岗区 | 龙岗街道同乐派出所 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2018.7.17 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
龙岗区 | 龙城街道平安里学校 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2018.7.17 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
龙岗区 | 龙岗街道龙岗中心医院 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2018.7.17 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
龙岗区 | 坂田街道坂田营业所 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2018.7.18 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
龙岗区 | 南湾街道布沙路81号 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2018.7.17 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
龙岗区 | 南湾街道布吉中兴通讯公司 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2018.7.17 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
龙岗区 | 平湖街道良白路 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2018.7.17 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
龙岗区 | 平湖街道凤歧路 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 龙岗区疾病预防控制中心 | 2018.7.17 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、游离性余氯、pH、、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 宝安实验学校 | 宝安区疾病预防控制中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 新安水厂1区 | 宝安区疾病预防控制中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 新安水厂6区 | 宝安区疾病预防控制中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 新安水厂7区 | 宝安区疾病预防控制中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 新安水厂21区 | 宝安区疾病预防控制中心 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 登喜路国际大酒店有限公司 | 西乡预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 东泊湾商务酒店有限公司 | 西乡预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 宝悦酒店有限公司 | 西乡预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 桃源居中澳实验学校 | 西乡预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 宝安区凤凰水厂凤凰学校 | 福永预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 立新水厂龙腾阁 | 福永预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 福永街道福围社区黄家 | 福永预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 宝安区福永街道桥头小学 | 福永预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 石岩湖水厂汽车站 | 石岩预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 石岩湖水厂上屋小学 | 石岩预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 石岩湖水厂南康百货 | 石岩预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 石岩公学 | 石岩预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 上南水厂壆岗小学 | 沙井预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 上南水厂壆岗社区 | 沙井预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 长流陂水厂衙边社区 | 沙井预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 长流陂水厂荣根学校 | 沙井预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 五指耙水厂谭海实业有限公司谭海酒店厨房 | 松岗预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.10 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 金盛华庭酒店管理有限公司8楼 | 松岗预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.10 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 宝安区松岗第二小学厨房 | 松岗预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.10 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
宝安区 | 宝安区陶园中英文实验学校 | 松岗预防保健所 | 宝安区疾病预防控制中心 | 2018.7.10 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO3）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯） | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
大鹏新区 | 大鹏街道鹏城路6号 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2018.8.21 | 色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
大鹏新区 | 大鹏街道公园路城管办旁 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2018.8.21 | 色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
大鹏新区 | 大鹏街道叠福新村内 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2018.8.21 | 色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
大鹏新区 | 大鹏街道建设路15号 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2018.8.21 | 色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
大鹏新区 | 葵涌街道葵涌二小 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2018.8.21 | 色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
大鹏新区 | 葵涌街道坪葵路东华旁 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2018.8.21 | 色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
大鹏新区 | 葵涌街道葵兴东路旁（葵涌老水务所） | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2018.8.21 | 色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
大鹏新区 | 葵涌街道葵涌金业路旁 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2018.8.21 | 色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
大鹏新区 | 人民路44号陆轩商行 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2018.8.21 | 色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
大鹏新区 | 南澳街道海滨花园6栋202南澳供水有限公司饭堂 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 大鹏新区公共卫生管理服务中心 | 2018.8.21 | 色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
光明新区 | 公明办事处上村社区民生路128号A栋 | 光明新区疾病预防控制中心 | 光明新区疾病预防控制中心 | 2018.9.10 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
光明新区 | 公明办事处光明大街东区51栋108号 | 光明新区疾病预防控制中心 | 光明新区疾病预防控制中心 | 2018.9.10 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
光明新区 | 红花北路宏发雍景城D栋商铺D9D10D11A区 | 光明新区疾病预防控制中心 | 光明新区疾病预防控制中心 | 2018.9.10 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
光明新区 | 公明街道田寮大道炜东城商业广场A03 | 光明新区疾病预防控制中心 | 光明新区疾病预防控制中心 | 2018.9.10 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
光明新区 | 甲子塘社区甲子塘路110号一层101、二至五层 | 光明新区疾病预防控制中心 | 光明新区疾病预防控制中心 | 2018.9.10 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
光明新区 | 公明办事处别墅路6号 | 光明新区疾病预防控制中心 | 光明新区疾病预防控制中心 | 2018.9.10 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
光明新区 | 深圳市光明新区公明办事处民生路118号 | 光明新区疾病预防控制中心 | 光明新区疾病预防控制中心 | 2018.9.10 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
光明新区 | 光明新区公明街道楼村社区楼一工一路12号D11 | 光明新区疾病预防控制中心 | 光明新区疾病预防控制中心 | 2018.9.10 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
光明新区 | 光明街道东周社区光明大街429、431号 | 光明新区疾病预防控制中心 | 光明新区疾病预防控制中心 | 2018.9.10 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
光明新区 | 公明办事处田寮大道田寮商业广场一楼大门口A01 | 光明新区疾病预防控制中心 | 光明新区疾病预防控制中心 | 2018.9.10 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
龙华区 | 龙华区龙华街道建设路 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2018.8.21 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
龙华区 | 龙华区福城街道茜坑社区田茜路4号 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2018.8.22 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
龙华区 | 龙华区民治街道上塘综合商住楼1-3层 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2018.8.21 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
龙华区 | 龙华区民治街道民治第一工业区2号楼 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2018.8.21 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
龙华区 | 龙华区龙华街道景龙街环卫大厦 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2018.8.21 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
龙华区 | 龙华区龙华街道龙观路96号 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2018.8.21 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
龙华区 | 龙华区观湖街道大和路 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2018.8.22 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
龙华区 | 龙华区大浪街道春华路03号 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2018.8.21 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
龙华区 | 龙华区大浪街道大浪南路371号 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2018.8.21 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
龙华区 | 龙华区观湖街道观城社区环观南路 | 龙华区疾病预防控制中心 | 龙华区疾病预防控制中心 | 2018.8.22 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
坪山区 | 吉康路33号（坑梓中心小学） | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2018.8.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
坪山区 | 深汕路252号（老坑） | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2018.8.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
坪山区 | 启达路与燕子岭二路交叉口西北150米（大工业区社康） | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2018.8.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
坪山区 | 大工业区科技路5号（高先电子） | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2018.8.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
坪山区 | 兰景中路8（保安公司） | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2018.8.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
坪山区 | 坪山大道3002号（乐安居坪山店） | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2018.8.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
坪山区 | 东纵路296号（坪山中学） | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2018.8.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
坪山区 | 同裕路888号（家德工业园） | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2018.8.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
坪山区 | 新榕路170号（碧岭社区工作站） | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2018.8.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
坪山区 | 东纵路43号（坪山消防队） | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2018.8.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -
坪山区 | 石井街道金田路47号（石井社区工作站） | 坪山区疾病预防控制中心 | 坪山区疾病预防控制中心 | 2018.8.13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮 | 经检测，所有检测指标全部合格 | - | -