综合评分表

项目编号：SZCDCCG2021007

项目名称：超微量分光光度计

评标方法： 综合评分法             平均价格下浮比例：　5%

评标方法说明：

价格分计算方法可分两种：

方法一：价格分=[1-（投标报价-最低价）/最低价]×价格权重×100

当价格分<0时，取0。

方法二：价格分= [1-A×│１－投标报价／Z│] ×价格权重×100

Z---即本次招标的最佳报价，即对所有通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的有效投标报价取算术平均值，并对算术平均值下浮5～15%作为本次招标最佳报价。

Ａ---价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价时,A=0.5;当投标报价高于本次招标最佳报价时,取A=1。

当价格分<0时，取0；方法二仅适用于工程和服务类项目，且通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商数量应不少于7家。当选用此方法不满足上述条件时，方法一应作为备选方法在招标文件中予以明确。

| 序号 | 评分项 |  |  | 评分结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 价格分（30） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术部分（45） |  |  | ——— |  |  |  |  |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 技术保障措施： （1）当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物（≥5种），并告知污染物类型，需提供说明资料（5.0分）； （2）为保证测定准确性，样品检测采用液柱拉伸法原理（3.0分）； （3）仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，需提供说明资料（2.0分）； | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 技术参数规格： （1）最小样品体积≤1ul（5.0分）； （2）基座检测下限：≤2ng/ul（dsDNA），≤0.06mg/ml（BSA），≤0.03mg/ml（IgG）；基座检测上限：≥27,500ng/ul（dsDNA），≥820mg/ml（BSA），≥400mg/ml（IgG）（5.0分）； （3）波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析（3.0分）； （4）光程：内含0.03mm、0.05mm、0.1mm、0.2mm和1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，需提供说明资料（3.0分）； （5）载样点，可直接上样并进行样品检测（4.0）。 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 检测报告： （1）仪器符合中华人民共和国计量法有关规定，同系列有型号需获得国家质量监督检验检疫总局批准的计量器具型式批准证书（2.0分）； （2）需提供ISO9001证书（1.0分）；（3）需提供CE证书（1.0分）； （4）需提供ETL证书（1.0分）。 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 施工安全保障措施： 由于仪器很小，即到即用，对安装电气、场地无特殊要求。若仪器安装和使用中存在安全风险则本项不得分，否则得满分。 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 违约承诺： 提供违约承诺函 | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 商务需求（18） |  |  | ——— |  |  |  |  |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 免费保修期内售后服务： （1）提供2年的质量保证期及保修期（5.0分）； （2）合同项下货物及其随机配件出现质量问题或不足或故障或缺陷,包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货所发生运费、维修人员交通差旅费等费用（3.0分）； （3）接到通知后48小时内赶到现场免费予以维修或调换并无条件免费提供所需的零部件（2.0分）。 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 免费保修期外售后服务： （1）全部货物及其随机配件提供终身维修（3.0分）； （2）合同项下的货物需要更换零部件，则只收取零部件的成本费，不收人工服务费用（1.0分）； （3）赔偿因质量问题或不足或故障或缺陷而遭受的损失（1.0分）。 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 本地服务能力 需提供厂家或者总代理的授权以及售后服务协议，且在广东设有售后服务点（3.0分）。 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 诚信情况（7） |  |  | ——— |  |  |  |  |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 诚信评价： 根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购[2017]42号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人需提供诚信承诺并加盖投标单位公章。 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 履约评价情况： 投标人须在《政府采购投标及履约承诺函》中作出以下声明：参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。参与政府采购项目投标的供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 | 2 |  |  |  |  |  |
| 合计分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评审专家签名：

评审日期：      年    月    日